INTEGRA

- 4-128 zóna

  - NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC lezárástípusokkal, zónánként választhatóan

- 4-128 kimenet

- 4-32 partíció, a partíció felhasználó, időzítő, vezérlőbemenet és más partíciók állapotától függően vezérelhető

- A CA-64 moduljai illeszthetőek hozzá

- A központ programja gyárilag a FLASH memóriában van eltárolva

- A központ programozása elvégezhető az LCD kezelőn keresztül, számítógép csatlakoztatásával az RS-232-es porton keresztül, számítógéppel modemes kapcsolaton keresztül,

  - A nem-felejtő FLASH memória tápfeszültség hiánya esetén is tárolja a felprogramozott paramétereket

- Belépési kódok

  - 16-240 felhasználói kód

  - Legfeljebb 8 master kód (minden objektumhoz egy)

  - 1 szerviz kód

  - Különböző típusú felhasználói kódok, melyek különböző jogosultsági szinteket azonosítanak

  - A felhasználói kódok időszakos cseréje, mely még nagyobb biztonságot nyújt az illetéktelen behatolás ellen

  - Két jelszóval védett partíciók

- a felhasználók, partíciók, zónák, kimenetek és modulok nevének beviteli lehetősége, mely megkönnyíti azonosításukat a rendszerben

- Eseménynapló

  - Tárolási kapacitása központ nagyságától függően 899-22527 esemény

  - Átfogó eseménynapló: élesítés/hatástalanítás, riasztások, riasztás-törlések, zóna bypass/unbypass, felhasználói funkciók használata, szerviz mód indítása, stb. tárolása

  - Az eseményekhez dátum és idő rögzítése

- Integrált beléptető rendszer

  - Ajtóállapot-figyelés és zárvezérlés a partíciókezelő, a kódzár, a proximity kártyával és a Dallas Chip olvasó által

  - Zónafüggetlen ajtóállapot-figyelés

  - Kimenetfüggetlen elektromágnes-figyelés

- Távfelügyelet

  - 4 távfelügyeleti telefonszám hívható

  - 9 azonosító

  - átviteli formátum: alap: 4/2, Contact ID vagy TELIM

- Privát telefonszámok hívása

  - 4-16 tel.szám

  - 16-32 hangüzenet

  - 16-64 szöveges üzenet

- Hívásfogadás: lekérdezhető a rendszer állapota, a programozható kimenetek vezérelhetőek

- Beépített modem 300bps

- Külső modem támogatása

- Valós idejű óra naptárral és háttértáppal

- A kimenetek állapotának visszajelzése

- Az összes zóna, kimenet és kommunikációs busz elektronikus védelme

INTEGRA S partíciókezelő

- Egy rendszerpartíciót vezérel

- Kezelő háttérvilágítás

- Riasztás indítása a kezelőről

- 3x2 LED, melyek jelzik annak a partíciónak a státuszát, amelyikhez a kezelő ki lett jelölve

- hangjelzés riaszátás, hiba, belépési és kilépési késleltetés, zóna megsértés esetén

- relé az elektromos zár vezérléséhez

- Ajtóstátusz figyelő bemenet (NC)

- Kezelő tamperkapcsoló

INTEGRA KLCD, INTEGRA KLCD-R

LCD kezelő

- 2x16 karakter

- eseménynapló olvasás

- a zónák állapotának kijelzése

- partíciók státusza

- rendszeridő és dátum

- szerviz megjegyzés – figyelmezteti a felhasználót az időszakos karbantartásra

A kezelő és a kijelző háttérvilágítása

Kezelőről indítható riasztások

Hangjelzések riaszátás, hiba, belépési és kilépési késleltetés, zóna megsértés esetén

2 zóna

Kezelő tamperkapcsoló

Jelzi a kommunikáció megszakadását a központtal

RS-232-es interfész a GuardX programmal való együttműködéshez

Proximity kártyaolvasó az INTEGRA KLCD-R kezelőkben

INTEGRA24 központ

- 4 zóna

- 4 programozható kimenet

- 3 tápkimenet

- kezelő busz, max. 4 kezelő csatlakoztatható

- bővítő busz, max. 32 modul csatlakoztatható

- 1 objektum

- 4 partíció

- 16 rendszeridőzítő

- 4 értesítési telefonszám

- csatlakozó hangszintetizátorhoz

- 16 hangüzenet

- 16 pager üzenet

- 16 felhasználói kód

- 899 eseményes memórianapló

- kapcsolóüzemű tápegység

INTEGRA32 központ

- 8 zóna

- 8 programozható kimenet

- 3 tápkimenet

- kezelő busz, max. 4 kezelő csatlakoztatható

- bővítő busz, max. 32 modul csatlakoztatható

- 4 objektum

- 16 partíció

- 32 rendszeridőzítő

- 8 értesítési telefonszám

- csatlakozó hangszintetizátorhoz

- 16 hangüzenet

- 32 pager üzenet

- 64 felhasználói kód

- 899 eseményes memórianapló

- kapcsolóüzemű tápegység

INTEGRA64 központ

- 16 zóna

- 16 programozható kimenet

- 2 tápkimenet (elektromos védelem)

- kezelő busz, max. 4 kezelő csatlakoztatható

- 2 bővítő busz, max. 64 modul csatlakoztatható

- 8 objektum

- 32 partíció

- 64 rendszeridőzítő

- 16 értesítési telefonszám

- 2 csatlakozó hangszintetizátorokhoz

- 16 hangüzenet

- 64 pager üzenet

- 192 felhasználói kód

- 6143 eseményes memórianapló

- kapcsolóüzemű tápegység

INTEGRA128 központ

- 16 zóna

- 16 programozható kimenet

- 2 tápkimenet (elektromos védelem)

- kezelő busz, max. 4 kezelő csatlakoztatható

- 2 bővítő busz, max. 64 modul csatlakoztatható

- 8 objektum

- 32 partíció

- 64 rendszeridőzítő

- 16 értesítési telefonszám

- 2 csatlakozó hangszintetizátorokhoz

- 32 hangüzenet

- 64 pager üzenet

- 240 felhasználói kód

- 22527 eseményes memórianapló

- kapcsolóüzemű tápegység

INTEGRA SZ kódzár

- 12 nyomógombos kezelő

- időszakos vagy állandó háttérvilágítás

- 3x2 LED: készenlét, belépés, ajtó

- riasztás indítható a kezelőről

- hangjelzés: - a kezelő működéséének nyugtázására

    - ha az ajtó nyitva marad

- relé az elektromos zár vezérlésére

- ajtó státusz megfigyelés bemenet (NC)

- kezelő tamper kapcsoló