Riasztórendszer

Tulajdonos

Cím

Telefonszám

Jegyzetek

# Bemutatkozás

Ez a dokumentum a szervizmód menüben elérhető funkciók listáját tartalmazza. Szögletes zárójelben a gyári alapértékek találhatóak (ha a paraméter meg van határozva / opció engedélyezve van).

## Szervizmód elindítása

- Vigye be a szervizkódot (alapértelmezett: 12345) és nyomja meg a  gombot.

- Megjelenik a felhasználói menü.

- Nyomja meg a  gombot.

- Amikor a  mutató a Szerviz mód-ra mutat nyomja meg a  gombot.

- Szervizmód menü jelenik meg a kijelzőn (a  mutató a Szerv.mód vége funkcióra mutat).

## Mozgás a menüben és a funkciók elindítása

A menüben történő mozgáshoz a nyílgombok vagy a funkciók elérését lehetővé tevő menüszámozás használható, de ez a két módszer egyidejűleg is alkalmazható. A  mutató jelzi az elérhető almenüt vagy az indítható funkciót.

### Nyílgombok használata

- A  és a  gombok használatával keresse meg a kívánt almenüt.

- Nyomja meg a  vagy  gombot az almenübe történő belépéshez (főmenübe történő visszalépéshez használja a  gombot).

- Az 1-es és 2-es lépések ismétlésével keresse meg a kívánt funkciót.

- Nyomja meg a  vagy  gombot a funkció elindításához.

### Menüszámok használata

Az almenük és funkciók számozással rendelkeznek.

- A számbillentyűk használatával vigye be a kívánt számot (az utolsó számjegy törléséhez használja a  gombot).

- A számmal jelzett menü megjelenik a kijelzőn (főmenübe történő visszalépéshez használja a  gombot).

- Nyomja meg a  vagy  gombot a funkció elindításához.

Ha a  mutató a Szerv.mód vége funkcióra mutat és gyorsan el kívánja érni valamelyik funkciót, akkor vigye be a kívánt funkció számát, majd nyomja meg a  vagy  gombot. Például, amennyiben a bővítő azonosítási funkciót szeretné elindítani, akkor egymást követően nyomja meg a    gombokat.

Amennyiben a  mutató a Szerv.mód vége funkciótól eltérő funkcióra mutat, akkor a bevitt számjegy hozzáadásra kerül annak a számjegynek a végéhez, melyre a  mutató éppen mutat. Az új számjegyek mindig a kijelzőn látható számjegy végéhez kerülnek hozzáadásra (egyedül a Szerv.mód vége funkció nem rendelkezik számozással). Például, ha a  mutató a 31 (31.EOL) számra mutat, akkor a   gombok egymást követő megnyomása a 3132 (3132.Zóna.32 EOL) funkció megjelenítését eredményezi, nem a 32 (32.Érzékenység) funkcióét. A 32 (32. Érzékenység) funkció megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot (a  mutató lefelé történő mozgatásához) vagy a   gombokat(1-es törlése, majd 2-es hozzáadása).

Amennyiben emlékszik az almenü/funkció számára és el kívánja kerülni a hibákat, akkor a számok bevitelét megelőzően nyomja meg a  gombot.

## Adat szerkesztés

Az adatok szerkesztésének módja az adat típusától függ. A szerkesztés befejeztét követően a  gomb megnyomásával menthetőek el a végrehajtott változások. Ha a változások mentése nélkül kíván kilépni a menüből, akkor nyomja meg a  gombot.

### Választás egytagú listából

A kijelző alsó sora az aktuálisan kiválasztott elemet mutatja. A listájában való mozgáshoz használja a  (le) és a  (fel) gombokat.

### Választás többtagú listából

A kijelző alsó sora a kiválasztható tételek egyikét mutatja. Az elemek listájában való mozgáshoz használja a  (le) és  (fel) gombokat. A kijelző jobb felső sarkában egy további szimbólum jelenik meg:

– a kijelzett elem kiválasztva / opció aktív;

– a kijelzett elem nincs kiválasztva / opció kikapcsolva.

Bármelyik numerikus billentyűvel megváltoztathatja az aktuálisan kijelzett szimbólumot.

Amennyiben az összes tétel állapotát (pl. zónák,kimenetek, opciók, stb.) látni kívánja, akkor nyomja meg a  vagy  gombokat. A kijelző körüli számok segítséget nyújtanak a tételek azonosításához. A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. Ha a mutató a kiválasztott tételen áll, akkor bármelyik numerikus billentyűvel megváltoztathatja annak állapotát. Amennyiben vissza kíván térni a korábbi listamegjelenítési módhoz, akkor nyomja meg a  vagy  gombot.

### Decimális értékek bevitele

A számjegyek beviteléhez használja a számozott gombokat. A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. A  gomb megnyomásával törölhető a mutatótól jobbra található karakter.

### Hexadecimális értékek bevitele

A számjegyek beviteléhez használja a számozott gombokat. Az A, B és C karakterek beviteléhez használja a  gombot, és a D, E és F beviteléhez pedig a  gombot (kívánt karakter megjelenítéséig tartsa lenyomva). A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. A  gomb megnyomásával törölhető a mutatótól jobbra található karakter.

### Telefonszámok programozása

A számjegyek beviteléhez használja a számozott gombokat. A +, *, # karakterek beviteléhez használja a  gombot (kívánt karakter megjelenítéséig tartsa lenyomva). A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. A  gomb megnyomásával törölhető a mutatótól jobbra található karakter.

### Nevek bevitele

A karakterek, az 1. táblázatnak megfelelően, a gombok használatával lehetséges. kívánt karakter megjelenítéséig tartsa lenyomva. Az adott gombot a kívánt karakter megjelenítéséig tartsa lenyomva. Az adott gomb hosszan tartó megnyomása az azon szereplő számjegy megjelenítését eredményezi.

A kijelző jobb felső sarkában a betűméret információja látható: [ABC] vagy [abc] (bármelyik gomb legutolsó lenyomását követően néhány másodpercig látható).

A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. A  gomb megnyomásával törölhető a mutatótól jobbra található karakter.

| Gomb | Következő gomblenyomás segítségével elérhető karakterek |
| --- | --- |
|  | ! | ? | ' | ` | ( | " | { | } | $ | % | & | @ | \ | ^ | ¦ |  | # | 1 |
|  | a | b | c | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d | e | f | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g | h | i | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j | k | l | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | n | o | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p | q | r | s | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t | u | v |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | w | x | y | z | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . | , | : | ; | + | - |  | / | = | _ | < | > | ( | ) | [ | ] | 0 |

1. Táblázat Nevek bevitele során elérhető karakterek. A nagybetű ugyan azon billentyű lenyomásával érhető el (betűméret megváltoztatásához nyomja meg a  gombot).

## Szervizmód elrejtése

A szervizmód a 09.SM elrejt. funkció használatának segítségével rejthető el. A vezérlőpanel szervizmódban marad, de a szervizmód menü nem kerül megjelenítésre. Ez abban az esetben hasznos, amennyiben meg kívánjuk akadályozni, hogy a szerviz menühöz időközben jogosulatlan személy is hozzáférhessen. A menühöz történő ismételt hozzáféréshez hajtsa végre a szervizmód eléréséhez szükséges folyamattal megegyező lépéseket.

## Kilépés szervizmódból

Tartsa lenyomva a  gombot mindaddig, amíg a  mutató a Szerv.mód vége funkcióra nem mutat, majd nyomja meg a  gombot.

# Szervizmód menü

Szerv.mód vége

0.Rendszer

00.Szervizkód		[12345]

01.PERF. kulcs

02.Gyári beáll.

03.Sz.mód beáll.

| Szerv. mód hang [(] | Szerv. mód blokk. |
| --- | --- |

04.PERFECT.Soft

041.Cím

042.Port

05.Táv. frissít

051.Cím

052.Port

06.Idő

061.Ny. idősz.		[UE szabvány]

062.Nyári kezd.

063.Téli kezd.

064.Időzóna		[UTC +01:00]

065.RTC kiigaz.

09.Sz. mód elr.

1.Partíciók

13.Kilép. késl.

131.p.1 kil. késl.		[30 mp.]

132.p.2 kil. késl.		[30 mp.]

14.Figy. késl.

141.p.1 figy. kés.		[30 mp.]

142.p.2 figy. kés.		[30 mp.]

15.Ell. késl.

151.p.1 ell. késl.

152.p.2 ell. késl.

16.Opciók

161.p.1 opciók

| Végt. kilép. késl. Kilép. késl. bef. [(] | Belép.késl. éjjel [(] Belép késl. nappal [(] |
| --- | --- |

162.p.2 opciók

| Végt. kilép. késl. Kilép. késl. bef. [(] | Belép.késl. éjjel [(] Belép késl. nappal [(] |
| --- | --- |

18.Nevek

181.Partíció 1		[Partíció 1]

182.Partíció 2		[Partíció 2]

2.Bővítők

20.Kezelő cím

21.Azonosítás

22.Partíciók

220.Kez.0 part.		[Partíció 1]

221.Kez.1 part.		[Partíció 1]

222.Kez.2 part.		[Partíció 1]

223.Kez.3 part.		[Partíció 1]

227.Ex.07 part		[Partíció 1]

2212.B.0C part.		[Partíció 1]

2213.B.0D part.		[Partíció 1]

2214.B.0E part.		[Partíció 1]

2215.B.0F part.		[Partíció 1]

23.Max.AC ve.

2312.AC.0C ve.		[1 perc]

2313.AC.0D ve.		[1 perc]

2314.AC.0E ve.		[1 perc]

2315.AC.0F ve.		[1 perc]

24.Csengő

240.Kez.0 cseng.

241.Kez.1 cseng.

242.Kez.2 cseng.

243.Kez.3 cseng.

25.Hangerő

251.Gombok

2510.Gombok 0		[25%]

2511.Gombok 1		[25%]

2512.Gombok 2		[25%]

2513.Gombok 3		[25%]

252.Csengő

2520.Csengő 0		[100%]

2521.Csengő 1		[100%]

2522.Csengő 2		[100%]

2523.Csengő 3		[100%]

253.Belép. késl.

2530.Belépés 0		[100%]

2531.Belépés 1		[100%]

2532.Belépés 2		[100%]

2533.Belépés 3		[100%]

254.Kilép. késl.

2540.Kilépés 0		[25%]

2541.Kilépés 1		[25%]

2542.Kilépés 2		[25%]

2543.Kilépés 3		[25%]

255.Tűzriasztás

2550.Tűz 0		[100%]

2551.Tűz 1		[100%]

2552.Tűz 2		[100%]

2553.Tűz 3		[100%]

256.Bet. riaszt.

2560.Betörés 0		[100%]

2561.Betörés 1		[100%]

2562.Betörés 2		[100%]

2563.Betörés 3		[100%]

257.Figy. riaszt.

2570.Figyelm.0		[100%]

2571.Figyelm.1		[100%]

2572.Figyelm.2		[100%]

2573.Figyelm.3		[100%]

258.Új hiba

2580.Új hiba.0		[25%]

2581.Új hiba.1		[25%]

2582.Új hiba.2		[25%]

2583.Új hiba.3		[25%]

26.LCD h.villágít.

260.LCD h.vil.0		[auto 0-50%]

261.LCD h.vil.1		[auto 0-50%]

262.LCD h.vil.2		[auto 0-50%]

263.LCD h.vil.3		[auto 0-50%]

27.KEY h.villágít.

270.KEY h.vil.0		[auto]

271.KEY h.vil.1		[auto]

272.KEY h.vil.2		[auto]

273.KEY h.vil.3		[auto]

28.Nevek

280.Kez.0 név		[PRF-LCD 0}

281.Kez.1 név		[PRF-LCD 1}

282.Kez.2 név		[PRF-LCD 2}

283.Kez.3 név		[PRF-LCD 3}

287.Ex.07 név		[INT-RX-S 0x07]

2812.Bőv.0C név		[INT-E 0x0C]

2813.BővEx.0D név		[INT-E 0x0D]

2814.Bőv.0E név		[INT-E 0x0E]

2815.BővEx.0F név		[INT-O 0x0F]

29.Auto vil.

290.Auto vil. 0

291.Auto vil. 1

292.Auto vil. 2

293.Auto vil. 3

210.Óraformátum

2100.Óra 0		[éé hhh, óó:pp:mm]

2101.Óra 1		[éé hhh, óó:pp:mm]

2102.Óra 2		[éé hhh, óó:pp:mm]

2013.Óra 3		[éé hhh, óó:pp:mm]

211.Riasztások

2110.Riasztás 0

| 3 hib. kód ria. Orvosi riasztás Tűzriasztás | Pánik riasztás Csendes pánik |
| --- | --- |

2111.Riasztás 1

| 3 hib. kód ria. Orvosi riasztás Tűzriasztás | Pánik riasztás Csendes pánik |
| --- | --- |

2112.Riasztás 2

| 3 hib. kód ria. Orvosi riasztás Tűzriasztás | Pánik riasztás Csendes pánik |
| --- | --- |

2113.Riasztás 3

| 3 hib. kód ria. Orvosi riasztás Tűzriasztás | Pánik riasztás Csendes pánik |
| --- | --- |

212.Opciók

2120.Kez.0 opc.

| Part.1 megj. [(] Part.2 megj [(] Part.1 gyorsél. Part.2 gyorsél. Kódbevit. megj. [(] | Gyorsvezérlés Hibaáttekintés Csengő be/ki Kijlez. mód vált. [(] |
| --- | --- |

2121.Kez.1 opc.

| Part.1 megj. [(] Part.2 megj [(] Part.1 gyorsél. Part.2 gyorsél. Kódbevit. megj. [(] | Gyorsvezérlés Hibaáttekintés Csengő be/ki Kijlez. mód vált. [(] |
| --- | --- |

2122.Kez.2 opc.

| Part.1 megj. [(] Part.2 megj [(] Part.1 gyorsél. Part.2 gyorsél. Kódbevit. megj. [(] | Gyorsvezérlés Hibaáttekintés Csengő be/ki Kijlez. mód vált. [(] |
| --- | --- |

2123.Kez.3 opc.

| Part.1 megj. [(] Part.2 megj [(] Part.1 gyorsél. Part.2 gyorsél. Kódbevit. megj. [(] | Gyorsvezérlés Hibaáttekintés Csengő be/ki Kijlez. mód vált. [(] |
| --- | --- |

213.Felébresztés

2130.Felébr. k0

2131.Felébr. k1

2132.Felébr. k2

2133.Felébr. k3

218.Csatl. üzen.		[Csatlakozás...]

3.Zónák

31.EOL

311.Zn.1 EOL

312.Zn.2 EOL

313.Zn.3 EOL

314.Zn.4 EOL

315.Zn.5 EOL

316.Zn.6 EOL

317.Zn.7 EOL

318.Zn.8 EOL

319.Zn.9 EOL

3110.Zn.10 EOL

3111.Zn.11 EOL

3112.Zn.12 EOL

3113.Zn.13 EOL

3114.Zn.14 EOL

3115.Zn.15 EOL

3116.Zn.16 EOL

3117.Zn.17 EOL

3118.Zn.18 EOL

3119.Zn.19 EOL

3120.Zn.20 EOL

3121.Zn.21 EOL

3122.Zn.22 EOL

3123.Zn.23 EOL

3124.Zn.24 EOL

3125.Zn.25 EOL

3126.Zn.26 EOL

3127.Zn.27 EOL

3128.Zn.28 EOL

3129.Zn.29 EOL

3130.Zn.30 EOL

3131.Zn.31 EOL

3132.Zn.32 EOL

32.Érzékenység

321.Zn.1 érz.		[320 ms]

322.Zn.2 érz.		[320 ms]

323.Zn.3 érz.		[320 ms]

324.Zn.4 érz.		[320 ms]

325.Zn.5 érz.		[320 ms]

326.Zn.6 érz.		[320 ms]

327.Zn.7 érz.		[320 ms]

328.Zn.8 érz.		[320 ms]

329.Zn.9 érz.		[320 ms]

3210.Zn.10 érz.		[320 ms]

3211.Zn.11 érz.		[320 ms]

3212.Zn.12 érz.		[320 ms]

3213.Zn.13 érz.		[320 ms]

3214.Zn.14 érz.		[320 ms]

3215.Zn.15 érz.		[320 ms]

3216.Zn.16 érz.		[320 ms]

3217.Zn.17 érz.		[320 ms]

3218.Zn.18 érz.		[320 ms]

3219.Zn.19 érz.		[320 ms]

3220.Zn.20 érz.		[320 ms]

3221.Zn.21 érz.		[320 ms]

3222.Zn.22 érz.		[320 ms]

3223.Zn.23 érz.		[320 ms]

3224.Zn.24 érz.		[320 ms]

3225.Zn.25 érz.		[320 ms]

3226.Zn.26 érz.		[320 ms]

3227.Zn.27 érz.		[320 ms]

3228.Zn.28 érz.		[320 ms]

3229.Zn.29 érz.		[320 ms]

3230.Zn.30 érz.		[320 ms]

3231.Zn.31 érz.		[320 ms]

3232.Zn.32 érz.		[320 ms]

33.Típus

331.Zn.1 típus		[0.Belépés/Kilépés]

332.Zn.2 típus		[3.Azonnali]

333.Zn.3 típus		[3. Azonnali]

334.Zn.4 típus		[3. Azonnali]

335.Zn.5 típus		[3. Azonnali]

336.Zn.6 típus		[3. Azonnali]

337.Zn.7 típus		[3. Azonnali]

338.Zn.8 típus		[6.24ó szabotázs]

339.Zn.9 típus		[3.Azonnali]

3310.Zn.10 típus		[3.Azonnali]

3311.Zn.11 típus		[3.Azonnali]

3312.Zn.12 típus		[3.Azonnali]

3313.Zn.13 típus		[3.Azonnali]

3314.Zn.14 típus		[3.Azonnali]

3315.Zn.15 típus		[3.Azonnali]

3316.Zn.16 típus		[3.Azonnali]

3317.Zn.17 típus		[3.Azonnali]

3318.Zn.18 típus		[3.Azonnali]

3319.Zn.19 típus		[3.Azonnali]

3320.Zn.20 típus		[3.Azonnali]

3321.Zn.21 típus		[3.Azonnali]

3322.Zn.22 típus		[3.Azonnali]

3323.Zn.23 típus		[3.Azonnali]

3324.Zn.24 típus		[3.Azonnali]

3325.Zn.25 típus		[3.Azonnali]

3326.Zn.26 típus		[3.Azonnali]

3327.Zn.27 típus		[3.Azonnali]

3328.Zn.28 típus		[3.Azonnali]

3329.Zn.29 típus		[3.Azonnali]

3330.Zn.30 típus		[3.Azonnali]

3331.Zn.31 típus		[3.Azonnali]

3332.Zn.32 típus		[3.Azonnali]

34.Belép. késl.

341.Zn.1 belép.		[30 mp.]

342.Zn.2 belép.

343.Zn.3 belép.

344.Zn.4 belép.

345.Zn.5 belép.

346.Zn.6 belép.

347.Zn.7 belép.

348.Zn.8 belép.

349.Zn.9 belép.

3410.Zn.10 belép.

3411.Zn.11 belép.

3412.Zn.12 belép.

3413.Zn.13 belép.

3414.Zn.14 belép.

3415.Zn.15 belép.

3416.Zn.16 belép.

3417.Zn.17 belép.

3418.Zn.18 belép.

3419.Zn.19 belép.

3420.Zn.20 belép.

3421.Zn.21 belép.

3422.Zn.22 belép.

3423.Zn.23 belép.

3424.Zn.24 belép.

3425.Zn.25 belép.

3426.Zn.26 belép.

3427.Zn.27 belép.

3428.Zn.28 belép.

3429.Zn.29 belép.

3430.Zn.30 belép.

3431.Zn.31 belép.

3432.Zn.32 belép.

35.Hiba kód

351.Zn.1 hiba

352.Zn.2 hiba

353.Zn.3 hiba

354.Zn.4 hiba

355.Zn.5 hiba

356.Zn.6 hiba

357.Zn.7 hiba

358.Zn.8 hiba

359.Zn.9 hiba

3510.Zn.10 hiba

3511.Zn.11 hiba

3512.Zn.12 hiba

3513.Zn.13 hiba

3514.Zn.14 hiba

3515.Zn.15 hiba

3516.Zn.16 hiba

3517.Zn.17 hiba

3518.Zn.18 hiba

3519.Zn.19 hiba

3520.Zn.20 hiba

3521.Zn.21 hiba

3522.Zn.22 hiba

3523.Zn.23 hiba

3524.Zn.24 hiba

3525.Zn.25 hiba

3526.Zn.26 hiba

3527.Zn.27 hiba

3528.Zn.28 hiba

3529.Zn.29 hiba

3530.Zn.30 hiba

3531.Zn.31 hiba

3532.Zn.32 hiba

36.Opciók

361.P.1 Zónák

| Zóna 1 [(] Zóna 2 [(] Zóna 3 [(] Zóna 4 [(] Zóna 5 [(] Zóna 6 [(] Zóna 7 [(] Zóna 8 [(] Zóna 9 [(] Zóna 10 [(] Zóna 11 [(] Zóna 12 [(] Zóna 13 [(] Zóna 14 [(] Zóna 15 [(] Zóna 16 [(] | Zóna 17 [(] Zóna 18 [(] Zóna 19 [(] Zóna 20 [(] Zóna 21 [(] Zóna 22 [(] Zóna 23 [(] Zóna 24 [(] Zóna 25 [(] Zóna 26 [(] Zóna 27 [(] Zóna 28 [(] Zóna 29 [(] Zóna 30 [(] Zóna 31 [(] Zóna 32 [(] |
| --- | --- |

362.P.2 Zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

363.Éjjel akt.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

364.Nappal akt.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

365.Él.egy. part.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

366.Prioritás

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

367.3 riasztás

| Zóna 1 [(] Zóna 2 [(] Zóna 3 [(] Zóna 4 [(] Zóna 5 [(] Zóna 6 [(] Zóna 7 [(] Zóna 8 [(] Zóna 9 [(] Zóna 10 [(] Zóna 11 [(] Zóna 12 [(] Zóna 13 [(] Zóna 14 [(] Zóna 15 [(] Zóna 16 [(] | Zóna 17 [(] Zóna 18 [(] Zóna 19 [(] Zóna 20 [(] Zóna 21 [(] Zóna 22 [(] Zóna 23 [(] Zóna 24 [(] Zóna 25 [(] Zóna 26 [(] Zóna 27 [(] Zóna 28 [(] Zóna 29 [(] Zóna 30 [(] Zóna 31 [(] Zóna 32 [(] |
| --- | --- |

368.Áthid. let.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

369.V.ford. hat.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

370.Sért. esem.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

371.V.áll. esem.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

372.Ria. törlés

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

38.Nevek

381.Zóna 1		[Zóna 1]

382.Zóna 2		[Zóna 2]

383.Zóna 3		[Zóna 3]

384.Zóna 4		[Zóna 4]

385.Zóna 5		[Zóna 5]

386.Zóna 6		[Zóna 6]

387.Zóna 7		[Zóna 7]

388.Zóna 8		[Zóna 8]

389.Zóna 9		[Zóna 9]

3810.Zóna 10		[Zóna 10]

3811.Zóna 11		[Zóna 11]

3812.Zóna 12		[Zóna 12]

3813.Zóna 13		[Zóna 13]

3814.Zóna 14		[Zóna 14]

3815.Zóna 15		[Zóna 15]

3816.Zóna 16		[Zóna 16]

3817.Zóna 17		[Zóna 17]

3818.Zóna 18		[Zóna 18]

3819.Zóna 19		[Zóna 19]

3820.Zóna 20		[Zóna 20]

3821.Zóna 21		[Zóna 21]

3822.Zóna 22		[Zóna 22]

3823.Zóna 23		[Zóna 23]

3824.Zóna 24		[Zóna 24]

3825.Zóna 25		[Zóna 25]

3826.Zóna 26		[Zóna 26]

3827.Zóna 27		[Zóna 27]

3828.Zóna 28		[Zóna 28]

3829.Zóna 29		[Zóna 29]

3830.Zóna 30		[Zóna 30]

3831.Zóna 31		[Zóna 31]

3832.Zóna 32		[Zóna 32]

39.Éles. mód

391.Zóna.1 éles.		[Teljes éles.]

392.Zóna.2 éles.		[Teljes éles.]

393.Zóna.3 éles.		[Teljes éles.]

394.Zóna.4 éles.		[Teljes éles.]

395.Zóna.5 éles.		[Teljes éles.]

396.Zóna.6 éles.		[Teljes éles.]

397.Zóna.7 éles.		[Teljes éles.]

398.Zóna.8 éles.		[Teljes éles.]

399.Zóna.9 éles.		[Teljes éles.]

3910.Zóna.10 éles.		[Teljes éles.]

3911.Zóna.11 éles.		[Teljes éles.]

3912.Zóna.12 éles.		[Teljes éles.]

3913.Zóna.13 éles.		[Teljes éles.]

3914.Zóna.14 éles.		[Teljes éles.]

3915.Zóna.15 éles.		[Teljes éles.]

3916.Zóna.16 éles.		[Teljes éles.]

3917.Zóna.17 éles.		[Teljes éles.]

3918.Zóna.18 éles.		[Teljes éles.]

3919.Zóna.19 éles.		[Teljes éles.]

3920.Zóna.20 éles.		[Teljes éles.]

3921.Zóna.21 éles.		[Teljes éles.]

3922.Zóna.22 éles.		[Teljes éles.]

3923.Zóna.23 éles.		[Teljes éles.]

3924.Zóna.24 éles.		[Teljes éles.]

3925.Zóna.25 éles.		[Teljes éles.]

3926.Zóna.26 éles.		[Teljes éles.]

3927.Zóna.27 éles.		[Teljes éles.]

3928.Zóna.28 éles.		[Teljes éles.]

3929.Zóna.29 éles.		[Teljes éles.]

3930.Zóna.30 éles.		[Teljes éles.]

3931.Zóna.31 éles.		[Teljes éles.]

3932.Zóna.32 éles.		[Teljes éles.]

4.Kiemenetek

41.Funkckció

411.Funkckció 1		[1.Külső szir.]

412.Funkckció 2		[1.Külső szir.]

413.Funkckció 3

414.Funkckció 4

415.Funkckció 5

416.Funkckció 6

417.Funkckció 7

418.Funkckció 8

419.Funkckció 9

4110.Kim.10 fun.

4111.Kim.11 fun.

4112.Kim.12 fun.

4113.Kim.13 fun.

4114.Kim.14 fun.

4115.Kim.15 fun.

4116.Kim.16 fun.

42.Időtart.

421.Kim.1 idő.		[5 perc]

422.Kim.2 idő.

423.Kim.3 idő.

424.Kim.4 idő.

425.Kim.5 idő.

426.Kim.6 idő.

427.Kim.7 idő.

428.Kim.8 idő.

429.Kim.9 idő.

4210.Kim.10 idő.

4211.Kim.11 idő.

4212.Kim.12 idő.

4213.Kim.13 idő.

4214.Kim.14 idő.

4215.Kim.15 idő.

4216.Kim.16 idő.

43.Zónák

431.Kim.1 zónák

| Zóna 1 [(] Zóna 2 [(] Zóna 3 [(] Zóna 4 [(] Zóna 5 [(] Zóna 6 [(] Zóna 7 [(] Zóna 8 [(] Zóna 9 [(] Zóna 10 [(] Zóna 11 [(] Zóna 12 [(] Zóna 13 [(] Zóna 14 [(] Zóna 15 [(] Zóna 16 [(] | Zóna 17 [(] Zóna 18 [(] Zóna 19 [(] Zóna 20 [(] Zóna 21 [(] Zóna 22 [(] Zóna 23 [(] Zóna 24 [(] Zóna 25 [(] Zóna 26 [(] Zóna 27 [(] Zóna 28 [(] Zóna 29 [(] Zóna 30 [(] Zóna 31 [(] Zóna 32 [(] |
| --- | --- |

432.Kim.2 zónák

| Zóna 1 [(] Zóna 2 [(] Zóna 3 [(] Zóna 4 [(] Zóna 5 [(] Zóna 6 [(] Zóna 7 [(] Zóna 8 [(] Zóna 9 [(] Zóna 10 [(] Zóna 11 [(] Zóna 12 [(] Zóna 13 [(] Zóna 14 [(] Zóna 15 [(] Zóna 16 [(] | Zóna 17 [(] Zóna 18 [(] Zóna 19 [(] Zóna 20 [(] Zóna 21 [(] Zóna 22 [(] Zóna 23 [(] Zóna 24 [(] Zóna 25 [(] Zóna 26 [(] Zóna 27 [(] Zóna 28 [(] Zóna 29 [(] Zóna 30 [(] Zóna 31 [(] Zóna 32 [(] |
| --- | --- |

433.Kim.3 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

434.Kim.4 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

435.Kim.5 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

436.Kim.6 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

437.Kim.7 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

438.Kim.8 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

439.Kim.9 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

4310.Kim.10 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

4311.Kim.11 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

4312.Kim.12 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

4313.Kim.13 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

4314.Kim.14 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

4315.Kim.15 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

4316.Kim.16 zónák

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

44.Időzítők

441.O.1 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

442.O.2 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

443.O.3 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

444.O.4 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

445.O.5 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

446.O.6 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

447.O.7 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

448.O.8 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

449.O.9 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

4410.O.10 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

4411.O.11 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

4412.O.12 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

4413.O.13 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

4414.O.14 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

4415.O.15 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

4416.O.16 időz.

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

45.Opciók

451.P.1 kimenet

| Kimenet 1 [(] Kimenet 2 [(] Kimenet 3 [(] Kimenet 4 [(] Kimenet 5 [(] Kimenet 6 [(] Kimenet 7 [(] Kimenet 8 [(] | Kimenet 9 [(] Kimenet 10 [(] Kimenet 11 [(] Kimenet 12 [(] Kimenet 13 [(] Kimenet 14 [(] Kimenet 15 [(] Kimenet 16 [(] |
| --- | --- |

452.P.2 Kimenet

| Kimenet 1 [(] Kimenet 2 [(] Kimenet 3 [(] Kimenet 4 [(] Kimenet 5 [(] Kimenet 6 [(] Kimenet 7 [(] Kimenet 8 [(] | Kimenet 9 [(] Kimenet 10 [(] Kimenet 11 [(] Kimenet 12 [(] Kimenet 13 [(] Kimenet 14 [(] Kimenet 15 [(] Kimenet 16 [(] |
| --- | --- |

453.Polaritás(+)

| Kimenet 1 [(] Kimenet 2 [(] Kimenet 3 [(] Kimenet 4 [(] Kimenet 5 [(] Kimenet 6 [(] | Kimenet 7 [(] Kimenet 8 [(] Kimenet 9 [(] Kimenet 10 [(] Kimenet 11 [(] Kimenet 12 [(] |
| --- | --- |

454.Pulzálás

| Kimenet 1 Kimenet 2 Kimenet 3 Kimenet 4 Kimenet 5 Kimenet 6 | Kimenet 7 Kimenet 8 Kimenet 9 Kimenet 10 Kimenet 11 Kimenet 12 |
| --- | --- |

455.Éles./Hat./Törl.

| Kimenet 1 [(] Kimenet 2 [(] Kimenet 3 [(] Kimenet 4 [(] Kimenet 5 [(] Kimenet 6 [(] Kimenet 7 [(] Kimenet 8 [(] | Kimenet 9 [(] Kimenet 10 [(] Kimenet 11 [(] Kimenet 12 [(] Kimenet 13 [(] Kimenet 14 [(] Kimenet 15 [(] Kimenet 16 [(] |
| --- | --- |

46.Gyors. vez.

461. 1# / 1*

462. 2# / 2*

463. 3# / 3*

464. 4# / 4*

465. 5# / 5*

466. 6# / 6*

467. 7# / 7*

468. 8# / 8*

469. 9# / 9*

460. 0# / 0*

48.Nevek

481.Kimenet 1		[Kimenet 1]

482.Kimenet 2		[Kimenet 2]

483.Kimenet 3		[Kimenet 3]

484.Kimenet 4		[Kimenet 4]

485.Kimenet 5		[Kimenet 5]

486.Kimenet 6		[Kimenet 6]

487.Kimenet 7		[Kimenet 7]

488.Kimenet 8		[Kimenet 8]

489.Kimenet 9		[Kimenet 9]

4810.Kimenet 10		[Kimenet 10]

4811.Kimenet 11		[Kimenet 11]

4812.Kimenet 12		[Kimenet 12]

4813.Kimenet 13		[Kimenet 13]

4814.Kimenet 14		[Kimenet 14]

4815.Kimenet 15		[Kimenet 15]

4816.Kimenet 16		[Kimenet 16]

5.Időzítő

51.Beállítások

511.Hétfő

5111.Időzítő 1

5112.Időzítő 2

5113.Időzítő 3

5114.Időzítő 4

5115.Időzítő 5

5116.Időzítő 6

5117.Időzítő 7

5118.Időzítő 8

512.Kedd

5121.Időzítő 1

5122.Időzítő 2

5123.Időzítő 3

5124.Időzítő 4

5125.Időzítő 5

5126.Időzítő 6

5127.Időzítő 7

5128.Időzítő 8

513.Szerda

5131.Időzítő 1

5132.Időzítő 2

5133.Időzítő 3

5134.Időzítő 4

5135.Időzítő 5

5136.Időzítő 6

5137.Időzítő 7

5138.Időzítő 8

514.Csütörtök

5141.Időzítő 1

5142.Időzítő 2

5143.Időzítő 3

5144.Időzítő 4

5145.Időzítő 5

5146.Időzítő 6

5147.Időzítő 7

5148.Időzítő 8

515.Péntek

5151.Időzítő 1

5152.Időzítő 2

5153.Időzítő 3

5154.Időzítő 4

5155.Időzítő 5

5156.Időzítő 6

5157.Időzítő 7

5158.Időzítő 8

516.Szombat

5161.Időzítő 1

5162.Időzítő 2

5163.Időzítő 3

5164.Időzítő 4

5165.Időzítő 5

5166.Időzítő 6

5167.Időzítő 7

5168.Időzítő 8

517.Vasárnap

5171.Időzítő 1

5172.Időzítő 2

5173.Időzítő 3

5174.Időzítő 4

5175.Időzítő 5

5176.Időzítő 6

5177.Időzítő 7

5178.Időzítő 8

518.Mindennap

5181.Időzítő 1

5182.Időzítő 2

5183.Időzítő 3

5184.Időzítő 4

5185.Időzítő 5

5186.Időzítő 6

5187.Időzítő 7

5188.Időzítő 8

521.Kivétel. 1

5211.Időzítő 1

5212.Időzítő 2

5213.Időzítő 3

5214.Időzítő 4

5215.Időzítő 5

5216.Időzítő 6

5217.Időzítő 7

5218.Időzítő 8

522.Kivétel. 2

5221.Időzítő 1

5222.Időzítő 2

5223.Időzítő 3

5224.Időzítő 4

5225.Időzítő 5

5226.Időzítő 6

5227.Időzítő 7

5228.Időzítő 8

523.Kivétel. 3

5231.Időzítő 1

5232.Időzítő 2

5233.Időzítő 3

5234.Időzítő 4

5235.Időzítő 5

5236.Időzítő 6

5237.Időzítő 7

5238.Időzítő 8

524.Kivétel. 4

5241.Időzítő 1

5242.Időzítő 2

5243.Időzítő 3

5244.Időzítő 4

5245.Időzítő 5

5246.Időzítő 6

5247.Időzítő 7

5248.Időzítő 8

53.Kezdés

531.Kivétel 1

5311.Időzítő 1

5312.Időzítő 2

5313.Időzítő 3

5314.Időzítő 4

5315.Időzítő 5

5316.Időzítő 6

5317.Időzítő 7

5318.Időzítő 8

532.Kivétel 2

5321.Időzítő 1

5322.Időzítő 2

5323.Időzítő 3

5324.Időzítő 4

5325.Időzítő 5

5326.Időzítő 6

5327.Időzítő 7

5328.Időzítő 8

533.Kivétel 3

5331.Időzítő 1

5332.Időzítő 2

5333.Időzítő 3

5334.Időzítő 4

5335.Időzítő 5

5336.Időzítő 6

5337.Időzítő 7

5338.Időzítő 8

534.Kivétel 4

5341.Időzítő 1

5342.Időzítő 2

5343.Időzítő 3

5344.Időzítő 4

5345.Időzítő 5

5346.Időzítő 6

5347.Időzítő 7

5348.Időzítő 8

54.Befejezés

541.Kivétel 1

5411.Időzítő 1

5412.Időzítő 2

5413.Időzítő 3

5414.Időzítő 4

5415.Időzítő 5

5416.Időzítő 6

5417.Időzítő 7

5418.Időzítő 8

542.Kivétel 2

5421.Időzítő 1

5422.Időzítő 2

5423.Időzítő 3

5424.Időzítő 4

5425.Időzítő 5

5426.Időzítő 6

5427.Időzítő 7

5428.Időzítő 8

543.Kivétel 3

5431.Időzítő 1

5432.Időzítő 2

5433.Időzítő 3

5434.Időzítő 4

5435.Időzítő 5

5436.Időzítő 6

5437.Időzítő 7

5438.Időzítő 8

544.Kivétel 4

5441.Időzítő 1

5442.Időzítő2

5443.Időzítő 3

5444.Időzítő 4

5445.Időzítő 5

5446.Időzítő 6

5447.Időzítő 7

5448.Időzítő 8

55.Partíció 1

551.Időzítő 1

552.Időzítő 2

553.Időzítő 3

554.Időzítő 4

555.Időzítő 5

556.Időzítő 6

557.Időzítő 7

558.Időzítő 8

56.Partíció 2

561.Időzítő 1

562.Időzítő 2

563.Időzítő 3

564.Időzítő 4

565.Időzítő 5

566.Időzítő 6

567.Időzítő 7

568.Időzítő 8

58.Nevek

581.Időzítő 1		[Időzítő 1]

582.Időzítő 2		[Időzítő 2]

583.Időzítő 3		[Időzítő 3]

584.Időzítő 4		[Időzítő 4]

585.Időzítő 5		[Időzítő 5]

586.Időzítő 6		[Időzítő 6]

587.Időzítő 7		[Időzítő 7]

588.Időzítő 8		[Időzítő 8]

59.Aktív

| Időzítő 1 Időzítő 2 Időzítő 3 Időzítő 4 | Időzítő 5 Időzítő 6 Időzítő 7 Időzítő 8 |
| --- | --- |

6.GSM

61.SIM1

611.Opciók

| SIM1 | Auto MCC/MNC [(] |
| --- | --- |

612.PIN

613.APN

614.USR

615.PWD

616.DNS

617.SMS központ

618.MCC/MNC

62.SIM2

621.Opciók

| SIM2 | Auto MCC/MNC [(] |
| --- | --- |

622.PIN

623.APN

624.USR

625.PWD

626.DNS

627.SMS központ

628.MCC/MNC

63.SIM1 blokk.

64.SIM1 v.áll.

65.SIM2 blokk

66.SIM2 v.áll.

67.Opciók

| PERFECTA Soft PERFECTA CONTROL PUSH üzenés GSM hálózat idő | NTP szerver idő USSD bárm. tel. FW szerv. SMS-ben |
| --- | --- |

68.SIM egyenleg

681.USSDellSIM1

682.USSDellSIM2

683.USSDfelSIM1

684.USSDfelSIM2

685.Min.egySIM1

686.Min.egySIM2

687.óó:pp SIM1

688.óó:pp SIM2

7.Felügyelet

71.Opciók

Felügyelet

72.Állomások		[FÁ1]

73.FÁ1

731.Azonosítók

732.SIA előtag

733.Prioritás		[1.GPRS SIM1]

734.Tel.(HANG)

735.Tel.(SMS)

736.Cím

737.Port

738.Formátum		[CID össz.]

739.STAM kulcs

740.GPRS kulcs

741.SMS form.		[Esemény=●,(,(,(,(=]

742.SIA-IP fiók

743.SIA-IP kul.

744.SIA-IP test

745.Opciók

| UDP SIA-IP Nevek SIA-ban Nemzeti karakt. | SIA-IP időbélyeg SIA-IP kódolás SIA előtag |
| --- | --- |

746.Felfügg. idő		[3 perc]

75.FÁ2

751.Azonosítók

752.SIA előtag

753.Prioritás		[1.GPRS SIM1]

754.Tel.(HANG)

755.Tel.(SMS)

756.Cím

757.Port

758.Formátum		[CID össz.]

759.STAM kulcs

760.GPRS kulcs

761.SMS form.		[Esemény=●,(,(,(,(=]

762.SIA-IP fiók

763.SIA-IP kul.

764. SIA-IP test

765.Opciók

| UDP SIA-IP Nevek SIA-ban Nemzeti karakt. | SIA-IP időbélyeg SIA-IP kódolás SIA előtag |
| --- | --- |

766.Felfügg. idő

77.Kijelölés 1

771.Zónák

7711.Riasztás

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7712.Ria. v.áll.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7713.Szabotázs

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7714.Szab. v.áll.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7715.Áthidalás

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7716.Áthid. törl.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7717.Hiba

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7718.Hiba. v.áll.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

772.Partíciók

7721.Élesítve

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

7722.Hatástalan

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

7723.Ria. törl.

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

7724.Sikert. él.

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

7725.Távvez. pán.

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

7726.Távvez. orv.

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

7727.Távvez. tűz

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

773.Bővítők

7731.Újraind.

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 INT-RX-S 0x07 | INT-E 0x0C INT-E 0x0D INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7732.Kényszer

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 | PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 |
| --- | --- |

7733.Pánik

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 | PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 |
| --- | --- |

7734.Orvosi

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 | PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 |
| --- | --- |

7735.Tűz

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 | PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 |
| --- | --- |

7736.Szabotázs

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 INT-RX-S 0x07 | INT-E 0x0C INT-E 0x0D INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7737.Szab. v.áll.

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 INT-RX-S 0x07 | INT-E 0x0C INT-E 0x0D INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7738.3 hib.kód

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 | PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 |
| --- | --- |

7739.AC hiba

| INT-E 0x0C INT-E 0x0D | INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7740.AC v.állás

| INT-E 0x0C INT-E 0x0D | INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7741.BAT hiány.

| INT-E 0x0C INT-E 0x0D | INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7742.BATh. v.áll.

| INT-E 0x0C INT-E 0x0D | INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7743.BAT alacs.

| INT-E 0x0C INT-E 0x0D | INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7744.BATa. v.áll.

| INT-E 0x0C INT-E 0x0D | INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

774.Rendsz. esem.

| PERF-Soft csatl. Szerv.mód. ind, AC hiba AKKU hiányzik BAT alacsony FÁ1 hiba FÁ2 hiba RTC beállítás | OUT1 hiba OUT2 hiba AUX hiba KPD hiba DTA hiba GSM hiba Rádió zavarás |
| --- | --- |

775.Rend. újra.i.

| PERF-Soft levál. Szerv.mód vége AC visszaállás AKKU h.v.áll. BAT al. v.áll. FÁ1 v.állás FÁ2 v.állás RTC hiba | OUT1 visszaállás OUT2 visszaállás AUX visszaállás KPD visszaállás DTA visszaállás GSM visszaállás Rádió zav. v.áll. |
| --- | --- |

776.Továbbiak

| PERFECTA újraind. RAM hiba | MAnuális teszt Időszakos teszt |
| --- | --- |

78.Kijelölés 2

781.Zónák

7811.Riasztás

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7812.Ria. v.áll.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7813.Szabotázs

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7814 Szab. v.áll.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7815.Áthidalás

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7816.Áthid. törl.

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7817.Hiba

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

7818.Hiba. v.áll

| Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Zóna 5 Zóna 6 Zóna 7 Zóna 8 Zóna 9 Zóna 10 Zóna 11 Zóna 12 Zóna 13 Zóna 14 Zóna 15 Zóna 16 | Zóna 17 Zóna 18 Zóna 19 Zóna 20 Zóna 21 Zóna 22 Zóna 23 Zóna 24 Zóna 25 Zóna 26 Zóna 27 Zóna 28 Zóna 29 Zóna 30 Zóna 31 Zóna 32 |
| --- | --- |

782.Partíciók

7821.Élesítve

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

7822. Hatástalan

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

7823.Ria. törl.

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

7824.Sikert. él.

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

7825.Távvez. pán.

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

7826.Távvez. orv.

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

7827.Távvez. tűz

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

783.Bővítők

7831.Újraind.

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 INT-RX-S 0x07 | INT-E 0x0C INT-E 0x0D INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7832.Kényszer

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 | PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 |
| --- | --- |

7833.Pánik

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 | PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 |
| --- | --- |

7834.Orvosi

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 | PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 |
| --- | --- |

7835.Tűz

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 | PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 |
| --- | --- |

7836.Szabotázs

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 INT-RX-S 0x07 | INT-E 0x0C INT-E 0x0D INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7837.Szab. v.áll.

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 INT-RX-S 0x07 | INT-E 0x0C INT-E 0x0D INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7838.3 hib. kód

| PRF-LCD 0 PRF-LCD 1 | PRF-LCD 2 PRF-LCD 3 |
| --- | --- |

7839.AC hiba

| INT-E 0x0C INT-E 0x0D | INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7840.AC v.állás.

| INT-E 0x0C INT-E 0x0D | INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7841.BAT hiány

| INT-E 0x0C INT-E 0x0D | INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7842.BATh. v.áll.

| INT-E 0x0C INT-E 0x0D | INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7843.BAT alacs.

| INT-E 0x0C INT-E 0x0D | INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

7844.BATa. v.áll.

| INT-E 0x0C INT-E 0x0D | INT-E 0x0E INT-E 0x0F |
| --- | --- |

784.Rendsz. esem

| PERF-Soft csatl. Szerv.mód. ind, AC hiba AKKU hiányzik BAT alacsony FÁ1 hiba FÁ2 hiba RTC beállítás | OUT1 hiba OUT2 hiba AUX hiba KPD hiba DTA hiba GSM hiba Rádió zavarás |
| --- | --- |

785.Rend. újra.i.

| PERF-Soft levál. Szerv.mód vége AC visszaállás AKKU h.v.áll. BAT al. v.áll. FÁ1 v.állás FÁ2 v.állás RTC hiba | OUT1 visszaállás OUT2 visszaállás AUX visszaállás KPD visszaállás DTA visszaállás GSM visszaállás Rádió zav. v.áll. |
| --- | --- |

786.Továbbiak

| PERFECTA újraind. RAM hiba | MAnuális teszt Időszakos teszt |
| --- | --- |

79.Tesztesemény

791.Időp-ban

792.Hatást.-ott

793.Élesített

794.Opciók

Független teszt

8.Telefonok

81.Számok

811.Telefon 1

812.Telefon 2

813.Telefon 3

814.Telefon 4

815.Telefon 5

816.Telefon 6

817.Telefon 7

818.Telefon 8

82.Hangüzenet

| Telefon 1 Telefon 2 Telefon 3 Telefon 4 | Telefon 5 Telefon 6 Telefon 7 Telefon 8 |
| --- | --- |

83.SMS üzenet

| Telefon 1 Telefon 2 Telefon 3 Telefon 4 | Telefon 5 Telefon 6 Telefon 7 Telefon 8 |
| --- | --- |

84.Ism-len SMS

| Telefon 1 Telefon 2 Telefon 3 Telefon 4 | Telefon 5 Telefon 6 Telefon 7 Telefon 8 |
| --- | --- |

85.Belehalg.

| Telefon 1 Telefon 2 Telefon 3 Telefon 4 | Telefon 5 Telefon 6 Telefon 7 Telefon 8 |
| --- | --- |

86.B.hall. idő.

87.Belehalg. üz. után

| Telefon 1 Telefon 2 Telefon 3 Telefon 4 | Telefon 5 Telefon 6 Telefon 7 Telefon 8 |
| --- | --- |

88.Nevek

881.Telefon 1		[Telefon 1]

882.Telefon 2		[Telefon 2]

883.Telefon 3		[Telefon 3]

884.Telefon 4		[Telefon 4]

885.Telefon 5		[Telefon 5]

886.Telefon 6		[Telefon 6]

887.Telefon 7		[Telefon 7]

888.Telefon 8		[Telefon 8]

89.Be. éles.part.

| Partíció 1 | Partíció 2 |
| --- | --- |

9.Hangüzenés

91.Opciók

| Hangüzenés | Dupla hangüzen. |
| --- | --- |

93.Partíció 1

931.Élesítve

932.Hatástalan

933.Riaszt. törl.

934.Sikert.éles

935.Riasztás

936.Szabotázs

937.Szab. v.áll.

938.Pánik

939.Orvosi

9310.Tűz

9311.Kényszer

94.Partíció 2

941.Élesítve

942.Hatástalan

943.Riaszt. törl.

944.Sikert.éles.

945.Riasztás

946.Szabotázs

947.Szab. v.áll.

948.Szab. v.áll

949.Orvosi

9410.Tűz

9411.Kényszer

95.Hibák

951.AKKU alacs.

952.AKKUa.v.áll.

953.AC hiba.

954.AC v.állás.

955.GSM h.v.áll.

96.Kimenetek

961.Kimenet 1

962.Kimenet 2

963.Kimenet 3

964.Kimenet 4

965.Kimenet 5

966.Kimenet 6

967.Kimenet 7

968.Kimenet 8

969.Kimenet 9

9610.Kimenet 10

9611.Kimenet 11

9612.Kimenet 12

9613.Kimenet 13

9614.Kimenet 14

9615.Kimenet 15

9616.Kimenet 16

10.SMS üzenés

100.Opciók

| SMS üzenés | Üz. események |
| --- | --- |

101.Telefon 1

| Partíció 1 Partíció 2 Riasztás Él./Hat./Töröl | Áthidalás Hibák Funkció Rendszer |
| --- | --- |

102.Telefon 2

| Partíció 1 Partíció 2 Riasztás Él./Hat./Töröl | Áthidalás Hibák Funkció Rendszer |
| --- | --- |

103.Telefon 3

| Partíció 1 Partíció 2 Riasztás Él./Hat./Töröl | Áthidalás Hibák Funkció Rendszer |
| --- | --- |

104.Telefon 4

| Partíció 1 Partíció 2 Riasztás Él./Hat./Töröl | Áthidalás Hibák Funkció Rendszer |
| --- | --- |

105.Telefon 5

| Partíció 1 Partíció 2 Riasztás Él./Hat./Töröl | Áthidalás Hibák Funkció Rendszer |
| --- | --- |

106.Telefon 6

| Partíció 1 Partíció 2 Riasztás Él./Hat./Töröl | Áthidalás Hibák Funkció Rendszer |
| --- | --- |

107.Telefon 7

| Partíció 1 Partíció 2 Riasztás Él./Hat./Töröl | Áthidalás Hibák Funkció Rendszer |
| --- | --- |

108.Telefon 8

| Partíció 1 Partíció 2 Riasztás Él./Hat./Töröl | Áthidalás Hibák Funkció Rendszer |
| --- | --- |

11.SMS vezérlés

111.USSD SIM1

112.USSD SIM2

113.Egy. 1 ell.

114.Egy. 2 ell.

115.PERF.Soft

116.FW letöltés

117.FW frissít.

118.SMS vez.

1181.SMS 1

1182.SMS 2

1183.SMS 3

1184.SMS 4

1185.SMS 5

1186.SMS 6

1187.SMS 7

1188.SMS 8

1189.SMS 9

11810.SMS 10

11811.SMS 11

11812.SMS 12

11813.SMS 13

11814.SMS 14

11815.SMS 15

11816.SMS 16

119.SMS funkc.

1191.Funkc.1

1192.Funkc.2

1193.Funkc.3

1194.Funkc.4

1195.Funkc.5

1196.Funkc.6

1197.Funkc.7

1198.Funkc.8

1199.Funkc.9

11910.Funkc.10

11911.Funkc.11

11912.Funkc.12

11913.Funkc.13

11914.Funkc.14

11915.Funkc.15

11916.Funkc.16

1110.Bárm. szám

12.Továbbiak

121.Ütemezők

1211.Ütemező 1

| Élesítés [(] Hatástalanítás [(] Riasztás törlés [(] Kényszer Zóna tiltás [(] Zóna leválasztás | Kódváltoztatás [(] Felhaszn. szerk. [(] Kimenet vezérlés [(] Tesztek [(] Szerv. hozzáfér. ID változtatás |
| --- | --- |

1212.Ütemező 2

| Élesítés [(] Hatástalanítás [(] Riasztás törlés [(] Kényszer Zóna tiltás [(] Zóna leválasztás | Kódváltoztatás [(] Felhaszn. szerk. [(] Kimenet vezérlés [(] Tesztek [(] Szerv. hozzáfér. ID változtatás |
| --- | --- |

1213.Ütemező 3

| Élesítés [(] Hatástalanítás [(] Riasztás törlés [(] Kényszer Zóna tiltás [(] Zóna leválasztás | Kódváltoztatás [(] Felhaszn. szerk. [(] Kimenet vezérlés [(] Tesztek [(] Szerv. hozzáfér. ID változtatás |
| --- | --- |

1214.Ütemező 4

| Élesítés [(] Hatástalanítás [(] Riasztás törlés [(] Kényszer Zóna tiltás [(] Zóna leválasztás | Kódváltoztatás [(] Felhaszn. szerk. [(] Kimenet vezérlés [(] Tesztek [(] Szerv. hozzáfér. ID változtatás |
| --- | --- |

1215.Ütemező 5

| Élesítés [(] Hatástalanítás [(] Riasztás törlés [(] Kényszer Zóna tiltás [(] Zóna leválasztás | Kódváltoztatás [(] Felhaszn. szerk. [(] Kimenet vezérlés [(] Tesztek [(] Szerv. hozzáfér. ID változtatás |
| --- | --- |

1216.Üt.1 név		[Normál]

1217.Üt.2 név		[Egyszerű]

1218.Üt.3 név		[Csak éles.]

1219.Üt.4 név		[Kényszer]

1210.Üt.5 név		[Mester]

122.Távvez.funk.

1221.Gomb ○

1222.Gomb □

1223.Gomb ▲

1224.Gomb ■

1225.Gomb ●

1226. Gomb ○+●

123.Max.AC ve.		[1 perc]

124.Ria. időtart.		[30 mp.]

125.Él. elrejt.

126.Opciók

| Grade2 Hiba memória [(] 3hib.kód.=blokk. [(] N. AC=N. h.vill. [(] Események v.áll. [(] Esemény korl. [(] Szab. külső szir. [(] Szab. belső szir. [(] | Hib. part.él-ben. Nincs SATEL hiba Nincs zav. hiba Felh.akku csere ………. Készállapot. ell [(] Él.kil.késl.vég. [(] Szab. = N. éles. Al. AKKU = N. éles. |
| --- | --- |

127.Rádió eszk.

1271.Hozzáadás

1272.Szűrő

1273.Eltávolítás

1274.Kim. szabot

1275.Ria. jelzés

1276.Nyugtázás

SZERVIZFUNKCIÓ

LISTA

SATEL sp. z o.o

ul. Budowlanych 66

80-298 Gdańsk

LENGYELORSZÁG

tel. +48 58 320 94 00

www.satel.eu

perfecta_lf_hu 10/19

druk (2 na 1):

50,51,0,49,48,1,2,47,46,3,4,45,44,5,6,43,42,7,8,41,40,9,10,39,38,11,12,37,36,13,14,35,34,15,16,33,32,17,18,31,30,19,20,29,28,21,22,27,26,23,24,25

# Text boxes

Riasztóközpont

PERFECTA Firmware Verzió 1.03