integra_bateria_int 04/13 x

Baterię należy zainstalować bezpośrednio przed uruchomieniem centrali (nie wcześniej).

W przypadku problemów z uruchomieniem centrali, należy wejść w tryb serwisowy z kołków i przywrócić ustawienia fabryczne centrali.

Install the battery just before starting the control panel (not earlier).

In case of any problems with the control panel startup, enter the service mode by shorting pins and restore the control panel factory settings.

Батарею следует установить непосредственно перед запуском ПКП (не раньше).

В случае проблем с запуском ПКП необходимо войти в сервисный режим «со штырьков» и восстановить заводские настройки ПКП.

Batterie vor der Inbetriebnahme der Zentrale montieren.

Bei den Problemen mit der Inbetriebnahme der Zentrale aktivieren Sie den Servicemodus von Pins und setzen Sie die Zentrale auf die Werkseinstellungen zurück.

Justo antes de poner la central de alarma en marcha, es preciso instalar la batería (no anteriormente).

En caso de problemas con la puesta en marcha de la central, es necesario entrar en modo de servicio desde los pins y restaurar los ajustes de fábrica de la central de alarma.

Zapojte záložní akumulátor předtím, než zapnete ústřednu.

V případě jakýchkoliv problémů při spouštění zabezpečovací ústředny, vstupte do servisního režimu pomocí propojky a obnovte tovární nastavení ústředny.

Veuillez installer la pile avant la mise en service de la centrale d’alarme.

En cas de problèmes avec la mise en service de la centrale d’alarme, entrez dans le mode de service en cour-circuitant les pins et rétablissez des réglages d'usine.

A vezérlőpanel elindítása előtt helyezze be a telepet.

A vezérlőpanel elindításakor tapasztalt bármilyen probléma esetén, lépjen be az érintkezőkről szervizmódba és állítsa vissza a vezérlőpanel gyári beállításait.

Installare la batteria appena prima di alimentare la centrale (non in anticipo).

In caso di problemi con l’avvio della centrale, entrare in programmazione cortocircuitando i pin service e

resettare la centrale al default

Installeer eerst de lithium batterij, voordat u het alarmsysteem opstart!

In geval van enig probleem bij het opstarten van het alarmsysteem kunt u in de service mode komen door de reset pinnen kort te sluiten en de fabriekswaarden van het alarmsysteem hierdoor te herstellen.

druk (4 na 1)

2,1,2,1,2,1,2,1

# Text boxes

PL

EN

RU

DE

ES

CZ

FR

HU

IT

NL