BioLitle-Net

Ujjlenyomat és Mifare olvasó (13,56MHz) optikai szenzorral TCP/IP elérés, RS485 elérés, wiegand interfésszel a könnyű beilleszthetőséghez, a mintákat az olvasó tárolja, ujj / kártya /PIN, 5000 ujjlenyomat tárolása  (10.000 minta) 50.000 esemény tárolása, 2 TTL bemenet, 1 relé kimenet, BioAdmin szoftver, táp: 12 Vdc, IP65, Méret: 60x185x40, LCD 128x64 pixel fekete/fehér.

BioLiteSolo

Ujjlenyomat olvasó optikai szenzorral (Standalone) , a mintákat az olvasó tárolja, Ujj /PIN, vagy ujjlenyomat+PIN 200 felhasználó 400 ujjlenyomat tárolása, 5000 esemény tárolása, 2 TTL bemenet, 1 relé kimenet, táp: 12 Vdc, IP65, Méret: 60x185x40, LCD 128x64 pixel fekete/fehér.